**Morąg, 14-05-2018r.**

1. **Proszę o podanie wielkości liczników ciepła składających się na 150 szt. Liczników przewidzianych do montaży z modułami telemetrycznymi.**

W odpowiedzi na Państwa pytanie przedkładam wielkość liczników ciepła składających się na 150 szt.:

1. dn 15 - 30 szt.
2. dn 20 - 100szt.
3. dn 25 - 20 szt.