Załącznik nr 8

Aktualizacja danych w PT Sieci i przyłączy Kolonia Warszawska II Etap

1. Wykreślić z projektu n/w przyłącza

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | ulica | Nr | Nr dz. | dł przył | Rura | Trójnik |
| 1 | Radna | 1 | 458 | 5 | 6 | 65/25 |
| 2 | Radna | 6 | 483 | 8 | 12 | 65/25 |
| 3 | Radna | 8 | 482 | 17,5 | 31 | 65/25 |
| 4 | Radna | 12 | 486 | 15 | 26 | 65/25 |
| 5 | Radna | 22 | 494/1 | 15 | 26 | 65/25 |
| 6 | Radna | 22 | 494/2 | 13 | 22 | 65/25 |
| 7 | Radna | 34 | 502 | 12 | 20 | 65/25 |
| 8 | Radna | 38 | 504 | 17,5 | 31 | 65/25 |
| 9 | Radna | 40 | 506 | 17,5 | 31 | 65/25 |
| 10 | Radna | 52 | 524 | 9 | 14 | 65/25 |
| 11 | Wróblewskiego |  | 514 | 65 | 126 | 65/25 |
| 12 | Asnyka | 15 | 430 | 12,5 | 21 | 65/25 |
|  | Razem |  |  | 207 | 366 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Materiały: | Rura dn 25 | | 366 |  |  |
|  |  | trójnik65/25 | | 24 |  |  |
|  |  | Zawory 25 | | 24 |  |  |

1. Dodatkowe przyłącza w obrębie projektowanej sieci:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | Ulica | Nr. domu | nr. nier. | Nazwisko | Kontakt | DN | L= | rura | trójnik |
| 1 | Radna | 2 | 480 |  |  | 25 | 12,5 | 21 | 65/25 |
| 2 | Asnyka | 3 | 437 |  |  | 25 | 16 | 28 | 65/25 |
| 3 | Asnyka | 12 | 466 |  |  | 25 | 16 | 28 | 65/25 |
| 4 | Asnyka | 14 | 467 |  |  | 25 | 18 | 32 | 32/25 |
| 5 | Asnyka | 16 | 472 |  |  | 25 | 18 | 32 | 65/32-25 |
| 6 | Asnyka | 4 | 481 |  |  | 25 | 17 | 30 | 65/25 |
| 7 | Radna | 1a | 260/2 |  |  | 25 | 11 | 18 | 65/25 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Materiały: | Rura dn 25 | 189 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | trójnik65/25 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | trójnik65/32 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | redukcja32/25 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zawory 25 | 14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Dodatkowe przyłącza poza obrębem projektowanej sieci:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP. | Ulica | Nr. domu | nr. nier. | Nazwisko | Kontakt | DN | L= | rura | trójnik |
| 1 | Moniuszki | 27 | 401 |  |  | 25 | 20 | 36 | 25/25 |
| 2 | Topolowa | 3 | 143 |  |  | 25 | 20 | 36 | 50/25 |
| 3 | Topolowa | 11 | 139 |  |  | 25 | 7 | 10 | 65/25 |
| 4 | Moniuszki | 2 | 444, 406 |  |  | 25 | 3 | 2 | 25/25 |
| 5 | Moniuszki | 7 | 391 |  |  | 25 | 17 | 30 | 100/25 |
| 6 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Materiały: | Rura dn 25 | 114 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | trójnik100/25 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | trójnik65/25 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | trójnik50/25 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | trójnik 25/25 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | redukcja32/25 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zawory 25 | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |