Załącznik nr 10 do SIWZ

_____________________________

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

##### Formularz oceny wymagań funkcjonalnych dodatkowych

Wymagania funkcjonalne dla systemu informatycznego nadzoru nad siecią przesyłu mediów oraz aplikacji mobilnej. Możliwe do uzyskania 20 pkt. Każda odpowiedź punktowana za 2 pkt.

| Lp. | Funkcjonalność | Spełnia | Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System informatyczny zapewnia dostęp do odczytu liczników dla zdefiniowanych userów przez przeglądarkę internetową WWW. |  |  |
| 2. | System posiada wbudowany mechanizm tworzenia zleceń umożliwiający przesyłania do dowolnych osób w systemie zakresu zadań do wykonania. |  |  |
| 3. | System ma możliwość sterowania przepompownia sieciową w zakresie obsługi pracy pomp, zasuw i przetworników ciśnienia. |  |  |
| 4. | System jest wyposażony w prosty mechanizm rozbudowy o kolejne warstwy takie jak liczniki ciepła, lampy oświetleniowe, liczniki prądu. System umożliwia sterowanie dowolnymi urządzeniami wyposażonym w komunikacje GSM. |  |  |
| 5. | System informatyczny posiada możliwość prezentacji sieci w postaci schematu graficznego, powinien obrazować w odpowiednich polach rozlokowanych na tym schemacie dowolne dane odczytowe z wodomierza/zasuwy (parametry zadane i mierzone) z możliwością tworzenia wirtualnych danych poprzez zastosowanie formuł arytmetycznych, logicznych, na bazie danych rzeczywistych. |  |  |
| 6. | System informatyczny posiada możliwość stworzenia dowolnej ilości aktywnych warstw, obrazujących w aktywny sposób rozkład wybranych parametrów. |  |  |
| 7. | System informatyczny daje możliwość zaznaczenia na mapie dowolnego obszaru i wykonania na nim regulacji urządzeń będących na zaznaczonym obszarze. |  |  |
| 8. | System posiada mechanizmy wymiany danych umożliwiające komunikację i integracje z dowolnym systemem informatycznym np. systemami bilingowymi |  |  |
| 9. | Aplikacja mobilna posiada intuicyjny interfejs graficzny w postaci wykresu prezentujący zużycie medium. |  |  |
| 10. | Aplikacja mobilna udostępnia ogłoszenia publikowane przez dostawce mediów i dokumenty. |  |  |

Niniejszym wskazujemy adres serwera www lub załączamy system na nośniku w postaci …………..…….

…………………………………………………………………………………………………..

na którym jest zainstalowany system do nadzoru telemetrycznego

loginy ……………………………………………………………..

hasło: ……………………………………………………

w celu weryfikacji poprawności działania systemu a także posiadanych funkcji dodatkowych będących podstawą niniejszej oceny.

Przykładowy scenariusze testowy funkcyjności:

Ad. 1. Użytkownik uruchamia przeglądarkę WWW oraz wpisuje adres www.XXXX.pl, po prawidłowym zalogowaniu wybiera w menu górnego pole np. MENU/UZYTKOWNIK itd….

Wykonawca do złożonej oferty zobowiązany jest dodać opis scenariusza wykonania testów akceptacyjnych ocenianych dodatkowych funkcjonalności w postaci graficznej i tekstowej zgodnie z załączonym powyżej przykładem.

Opis scenariusza testu dodatkowych funkcjonalności jest częścią złożonej oferty.

…..................., dnia ….................

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)